MULTÍMETRO DIGITAL ECONÓMICO CON PRUEBA DE TRANSISTORES 

MUL – 050


[image: image1.png]



ESPECIFICACIONES
Resistencia: 200 Ω a 20 MΩ 
Voltaje CD: 200 mV a 1000 V 
Voltaje CA: 200 mV a 750 V 
Corriente directa: 200 μA a 20 A 
Corriente alterna: 200 μA a 20 A 
Pantalla de 3 ½ dígitos 
Precisión en CD de ± 0,5% 
Rango completo, ajuste automático a cero, sobrerrango y batería baja 
Resolución de 0,1 μA para pequeñas corrientes 
Protección por sobrecarga e indicador audible para mediciones incorrectas 
Alimentación: 9 Vcc 
Temperatura: 23º C ± 5º C 
Humedad: 80% 
Dimensiones: 87 x 172 x 36 mm 
Peso: 370 g (incluyendo pila) 
Consumo nominal: 0,131 kWh/año 
Consumo en espera: no aplica 
El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

SEGURIDAD

	Problema 
	Soluciones 

	El multímetro no muestra medición 
	• Verifique la batería de 9 V. 
• Seleccione la escala requerida con la perilla. 
• Conecte bien los cables. 
• Encienda el multímetro. 




MANTENIMIENTO

Tel: 01 800 500 9000

