PINZA AMPERIMÉTRICA AC/DC 
CT - 193


[image: image7.jpg]



ESPECIFICACIONES 

[image: image2.png]Corente AC

s0/60ke.

Corrents D

'igiéhii HEIET




[image: image3.png]CT183
20047004

200A 700
+(15%ledt +5igios)

Escalade 600V
(05 lect +1cigo)

Escalade 600V
+(12%lect + 4 dighos)

st 210, 20040
(1 2% lect+ 1 cigo)

‘Adorango hasia 20 01z

Unerai 300
PladesV, EC6F2

46,

A 250 AL1OOXPr 48 mm
380 g, incluyendo a pila




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
La siguiente información de seguridad debe ser observada para asegurar la máxima seguridad personal durante la operación en este medidor:
1. No use el medidor si el medidor o los cables de prueba se ven dañados, o si sospecha que el medidor no funciona correctamente.
2. Tenga precaución cuando trabaje por encima de 60 VCC o 30 V CA RMS.

Tales voltajes representan un riesgo de descarga eléctrica.
3. Cuando use las sondas, mantenga sus dedos detrás de las protecciones para dedos en las sondas.
4. El voltaje de medición que exceda los límites del pinza amperimétrica puede dañar el medidor y exponer al operador a un riesgo de descarga eléctrica. Siempre reconozca los límites de voltaje del medidor como se indica en la parte delantera del medidor.
5. Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista puede verse afectada.
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD

Generales

· Este equipo puede ser utilizado en ambientes con Grado de Polución 2. Categoría de Sobretensión.
· Al emplear cualquiera de los siguientes accesorios debe hacerse sólo con los tipos especificados a fin de preservar la seguridad: 
Puntas de prueba 

· Tener siempre en cuenta los márgenes especificados tanto para alimentación como para medida. 

· Observar en todo momento las condiciones ambientales máximas especificadas para el aparato. 

· Recuerde que las tensiones superiores a 60 V CD o 30 V AC rms son potencialmente peligrosas. 

El operador solo está autorizado a intervenir en: 


Sustitución de la pila

En el aparato Mantenimiento se dan instrucciones específicas para las intervenciones. 

Cualquier otro cambio en el equipo deberá ser efectuado exclusivamente por personal autorizado. 

Seguir estrictamente las recomendaciones de limpieza que se describen en el apartado Mantenimiento. 
PRECAUCIONES ESPECÍFICAS 

Este equipo puede ser utilizado en instalaciones con Categoría de Sobretensión II. Exclusivamente la pinza, en medida de corriente, puede ser utilizada en instalaciones de hasta 600 V con Categoría de Sobretensión IV. 

Al utilizar puntas de prueba mantener los dedos detrás de los resaltes de protección. 

Mantener las puntas de prueba en buen estado. 

Observar la correspondencia entre la conexión de las puntas y la medida a realizar. 

Ejemplos descriptivos de las categorías de sobretensión 

Cat I Instalaciones de baja tensión separadas de la red.

Cat II Instalaciones domésticas móviles.

Cat III Instalaciones domésticas fijas. 

Cat IV Instalaciones industriales. 

MANTENIMIENTO 
[image: image1.jpg]


[image: image4.jpg]



       ATENCIÓN
Sustitución de la pila

Cuando aparece el símbolo “[image: image5.png]


” en el monitor la tensión de la pila es inferior al valor de la operación. Sustituya la pila por una de nueva para mantener la precisión del medidor. 
1. Afloje los dos tornillos con un desatornillador apropiado y retire la tapa posterior. 

2. Sustituya la pila por una IEC 6F22 9 V.

3. Cierre la tapa posterior. 

Recomendaciones de limpieza 

[image: image6.jpg]



    PRECAUCIÓN 



   PRECAUCIÓN 

La caja se limpiará con una ligera solución de detergente con agua y aplicada mediante un paño suave humedecido. Secar completamente antes de volver a usar el equipo. 

Desconecte las puntas de prueba antes de cambiar la batería o realizar cualquier servicio de mantenimiento. 





Para limpiar la caja, asegurarse de que el equipo está desconectado. 





No use para la limpieza hidrocarburos aromáticos o disolventes clorados. Estos productos pueden atacar a los materiales utilizados en la construcción de la caja.








