BALANZA GRANATARIA KERN PRAZICIÓN 
Las balanzas de precisión son instrumentos de medición de alta precisión. por favor, maneje con cuidado y protéjase contra los golpes.
Balanzas con imán de amortiguación (no de todos los tipos): virutas de metal que deben extraerse presionando y quitando una cinta adhesiva.
La posición del cojinete debe limpiarse solo con un cepillo seco. ¡No lubrique!
El peso del soporte no está disponible como accesorio, solo después del equipamiento en fábrica.
PARTES
· Plato.
· Arco De Plato.
· Percha.
· Peso Deslizante, Pequeño.
· Peso Deslizante, Grande.
· Punto De Apoyo De La Viga.
· Posición De Suspensión Para El Peso De La Suspensión.
· Posición De Suspensión Para El Peso De La Suspensión.
· Puntero En La Viga.
· Puntero En El Soporte Para Leer El Saldo.
· Peso De Suspensión.
· Apoyo.
· Tornillo De Pie Para Ajuste De Punto Cero.
